## Hoja1
LISTA DE CHEQUEO
RESOLUCION 2674/2013 DECRETO 1575/2007 | [7 empty] | VERSIÓN: 1
Pág. 1 de 1
CALIFICACIÓN:
[8 empty] | CUMPLE COMPLETAMENTE: | 2
[8 empty] | CUMPLE PARCIALMENTE: | 1
FECHA |  | 2022-10-09 | [5 empty] | NO CUMPLE: 0 | 0
RESPONSABLE | [7 empty] | NO APLICA: NA | NA
AUDITOR |  | Equipo investigador | [5 empty] | NO OBSERVADO: NO | NO
NOMBRE O RAZON SOCIAL |  |  | EMPRESA DE AGUA EL ROCIO S.A.S
NIT O NUMERO DE IDENTIFICACION |  |  |  | 9012300338
DIRECCION |  | Calle 7 # 27-80 |  |  | CIUDAD |  | Duitama | PAIS | Colombia
CORREO ELECTRONICO | [7 empty] | TELEFONO | 3168461447
REPRESENTANTE LEGAL
ACTIVIDAD EMPRESA |  |  | captacion, tratamiento y distribucion de agua |  |  | ESTABLECIMIENTO NUEVO (SI O NO) |  |  | No
EDIFICACIÓN E INSTALACIONES
1 | LOCALIZACIÓN Y ACCESOS | [6 empty] | CALIFICACIÓN (NA / NO) | OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
1.1.1 | Estarán ubicados en lugares aislados de cualquier foco de insalubridad que represente riesgos potenciales para la contaminación del alimento. | [6 empty] | 2
1.1.2 | Su funcionamiento no debe poner en riesgo la salud y el bienestar de la comunidad. | [6 empty] | 2
1.1.3 | Sus accesos y alrededores se mantendrán limpios, libres de acumulación de basuras y deberán tener superficies pavimentadas o recubiertas con materiales que faciliten el mantenimiento sanitario e impidan la generación de polvo, el estancamiento de aguas o la presencia de otras fuentes de contaminación para el alimento. | [6 empty] | 1
| PUNTAJE MAXIMO: | [5 empty] | 6 | PUNTAJE OBTENIDO: | 5
1.2 | DISEÑO Y CONSTRUCCION | [6 empty] | CALIFICACIÓN (NA / NO) | OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
1,2.1 | La edificación debe estar diseñada y construida de manera que proteja los ambientes de producción e impida la entrada de polvo, lluvia, suciedades u otros contaminantes, así como del ingreso y refugio de plagas y animales domésticos. | [6 empty] | 1
1.2.2 | La edificación debe poseer una adecuada separación física de aquellas áreas donde se realizan operaciones de producción susceptibles de ser contaminadas por otras operaciones o medios de contaminación presentes en las áreas adyacentes. | [6 empty] | 1
1.2.3 | Los diversos ambientes de la edificación deben tener el tamaño adecuado para la instalación, operación y mantenimiento de los equipos, así como para la circulación del personal y el traslado de materiales o productos. Estos ambientes deben estar ubicados según la secuencia lógica del proceso, desde la recepción de los insumos hasta el despacho del producto terminado, de tal manera que se eviten retrasos indebidos y la contaminación cruzada. De ser requerido, tales ambientes deben dotarse de las condiciones de temperatura, humedad u otras necesarias para la ejecución higiénica de las operaciones de producción y/o para la conservación del alimento. | [6 empty] | 0
1.2.4 | La edificación y sus instalaciones deben estar construidas de manera que se faciliten las operaciones de limpieza, desinfección y control de plagas según lo establecido en el plan de saneamiento del establecimiento. | [6 empty] | 1
1.2.5 | El tamaño de los almacenes o depósitos debe estar en proporción a los volúmenes de insumos y de productos terminados manejados por el establecimiento, disponiendo además de espacios libres para la circulación del personal, el traslado de materiales o productos y para realizar la limpieza y el mantenimiento de las áreas respectivas. | [6 empty] | 1
1.2.6 | Sus áreas deben ser independientes y separadas físicamente de cualquier tipo de vivienda y no pueden ser utilizadas como dormitorio. | [6 empty] | 2
1.2.7 | No se permite la presencia de animales en los establecimientos objeto de la pre­sente resolución, específicamente en las áreas destinadas a la fabricación, procesamiento, preparación, envase, almacenamiento y expendio. | [6 empty] | 2
1.2.8 | En los establecimientos que lo requieran, especialmente las fábricas, procesadoras y envasadoras de alimentos, se debe contar con un área adecuada para el consumo de ali­mentos y descanso del personal que labora en el establecimiento. | [6 empty] | NA
| PUNTAJE MAXIMO | [5 empty] | 16 | PUNTAJE OBTENIDO | 8
1.3 | ABASTECIMIENTO DE AGUA | [6 empty] | CALIFICACIÓN (NA / NO) | OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
1.3.1 | El agua que se utilice debe ser de calidad potable y cumplir con las normas vigentes establecidas por el Ministerio de Salud y Protección Social. | [6 empty] | 2
1.3.2 | Se debe disponer de agua potable a la temperatura y presión requeridas en las diferentes actividades que se realizan en el establecimiento, así como para una limpieza y desinfección efectiva | [6 empty] | 2
1.3.4 | El sistema de conducción o tuberías debe garantizar la protección de la potabilidad del agua. | [6 empty] | 2
1.3.5 | El establecimiento debe disponer de un tanque de almacenamiento de agua con capacidad suficiente para un día de trabajo, garantizando la potabilidad de la misma. La construcción y el material de dicho tanque se realizará conforme a lo establecido en las normas sanitarias vigentes y deberá cumplir con los siguientes requisitos: | [6 empty] | 2
1.3.6 | Los pisos, paredes y tapas deben estar construidos con materiales que no generen sustancias o contaminantes tóxicos, deben ser resistentes, no porosos, impermeables, no ab­sorbentes y con acabados libres de grietas o defectos que dificulten la limpieza y desinfección. | [6 empty] | 1
| PUNTAJE MAXIMO | [5 empty] | 10 | PUNTAJE OBTENIDO | 9
1.4 | DISPOSICON DE RESIDUOS LIQUIDOS | [6 empty] | CALIFICACIÓN (NA / NO) | OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
1.4.1 | Dispondrán de sistemas sanitarios adecuados para la recolección, el tratamiento y la disposición de aguas residuales, aprobadas por la autoridad competente. | [6 empty] | 2
1.4.2 | El manejo de residuos líquidos dentro del establecimiento debe realizarse de manera que impida la contaminación del producto o de las superficies de potencial contacto con este. | [6 empty] | 1
| PUNTAJE MAXIMO | [5 empty] | 4 | PUNTAJE OBTENIDO | 3
2 | INSTALACIONES SANITARIAS | [6 empty] | CALIFICACIÓN (NA / NO) | OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
2.1 | Deben disponer de instalaciones sanitarias en cantidad suficiente tales como servicios sanitarios y vestidores, independientes para hombres y mujeres, separados de las áreas de elaboración. Para el caso de microempresas que tienen un reducido número de operarios (no más de 6 operarios), se podrá disponer de un baño para el servicio de hombres y mujeres. | [6 empty] | 2
2.2 | Los servicios sanitarios deben mantenerse limpios y proveerse de los recursos requeridos para la higiene personal, tales como: papel higiénico, dispensador de jabón, desinfectante, implementos desechables o equipos automáticos para el secado de las manos y papeleras de accionamiento indirecto o no manual | [6 empty] | 1
2.3 | Cuando se requiera, las áreas de elaboración deben disponer de sistemas adecuados para la limpieza y desinfección de equipos y utensilios de trabajo. Estos sistemas deben construirse con materiales resistentes al uso y corrosión, de fácil limpieza y provistos con suficiente agua fría y/o caliente a temperatura no inferior a 80ºC. | [6 empty] | 1
| PUNTAJE MAXIMO | [5 empty] | 6 | PUNTAJE OBTENIDO | 4
CONDICIONES ESPECIFICAS DE DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LAS AREAS DE ELABORACION.
2.2 | PISOS Y DRENAJES | [6 empty] | CALIFICACIÓN (NA / NO) | OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
2.2.1 | Los pisos deben estar construidos con materiales que no generen sustancias o contaminantes tóxicos, resistentes, no porosos, impermeables, no absorbentes, no desli­zantes y con acabados libres de grietas o defectos que dificulten la limpieza, desinfección y mantenimiento sanitario. | [6 empty] | 1
2.2.2 | El piso de las áreas húmedas de elaboración debe tener una pendiente mínima de 2% y al menos un drenaje de 10 cm de diámetro por cada 40 m2 de área servida; mientras que en las áreas de baja humedad ambiental y en los almacenes, la pendiente mínima será del 1% hacia los drenajes, se requiere de al menos un drenaje por cada 90 m2 de área servida. Los pisos de las cavas o cuartos fríos de refrigeración o congelación deben tener pendiente hacia drenajes ubicados preferiblemente en su parte exterior. | [6 empty] | 0
2.2.3 | El sistema de tuberías y drenajes para la conducción y recolección de las aguas residuales, debe tener la capacidad y la pendiente requeridas para permitir una salida rápida y efectiva de los volúmenes máximos generados por el establecimiento. Los drenajes de piso deben tener la debida protección con rejillas y si se requieren trampas adecuadas para grasas y/o sólidos, deben estar diseñadas de forma que permitan su limpieza. | [6 empty] | 0
| PUNTAJE MAXIMO | [5 empty] | 6 | PUNTAJE OBTENIDO | 1
2.3 | PAREDES | [6 empty] | CALIFICACIÓN (NA / NO) | OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
2.3.1 | En las áreas de elaboración y envasado, las paredes deben ser de materiales resis­tentes, colores claros, impermeables, no absorbentes y de fácil limpieza y desinfección. Además, según el tipo de proceso hasta una altura adecuada, las mismas deben poseer acabado liso y sin grietas, pueden recubrirse con pinturas plásticas de colores claros que reúnan los requisitos antes indicados. | [6 empty] | 2
2.3.2 | Las uniones entre las paredes y entre estas y los pisos, deben estar selladas y tener forma redondeada para impedir la acumulación de suciedad y facilitar la limpieza y desinfección | [6 empty] | 0
| PUNTAJE MAXIMO | [5 empty] | 4 | PUNTAJE OBTENIDO | 2
2.4 | TECHOS | [6 empty] | CALIFICACIÓN (NA / NO) | OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
2.4.1 | Los techos deben estar diseñados y construidos de manera que se evite la acumula­ción de suciedad, la condensación, la formación de hongos y levaduras, el desprendimiento superficial y además facilitar la limpieza y el mantenimiento. | [6 empty] | 1
| PUNTAJE MAXIMO | [5 empty] | 2 | PUNTAJE OBTENIDO | 1
2.5 | VENTANAS Y OTRAS ABERTURAS | [6 empty] | CALIFICACIÓN (NA / NO) | OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
2.5.1 | Las ventanas y otras aberturas en las paredes deben construirse de manera tal que se evite la entrada y acumulación de polvo, suciedades, al igual que el ingreso de plagas y facilitar la limpieza y desinfección. | [6 empty] | 1
2.5.2 | Las ventanas que se comuniquen con el ambiente exterior, deben estar diseñadas de tal manera que se evite el ingreso de plagas y otros contaminantes, y estar provistas con malla antiinsecto de fácil limpieza y buena conservación que sean resistentes a la limpieza y la manipulación. Los vidrios de las ventanas ubicadas en áreas de proceso deben tener protección para evitar contaminación en caso de ruptura. | [6 empty] | 1
| PUNTAJE MAXIMO | [5 empty] | 4 | PUNTAJE OBTENIDO | 2
2.6 | PUERTAS | [6 empty] | CALIFICACIÓN (NA / NO) | OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
2.6.1 | Las puertas deben tener superficie lisa, no absorbente, deben ser resistentes y de suficiente amplitud; donde se precise, tendrán dispositivos de cierre automático y ajuste hermético. Las aberturas entre las puertas exteriores y los pisos, y entre estas y las paredes deben ser de tal manera que se evite el ingreso de plagas. | [6 empty] | 0
2.6.2 | No deben existir puertas de acceso directo desde el exterior a las áreas de elaboración; cuando sea necesario debe utilizarse una puerta de doble servicio. Todas las puertas de las áreas de elaboración deben ser, en lo posible, autocerrables para mantener las condiciones atmosféricas diferenciales deseadas. | [6 empty] | 0
| PUNTAJE MAXIMO | [5 empty] | 4 | PUNTAJE OBTENIDO | 0
2.7 | ILUMINACIÓN | [6 empty] | CALIFICACIÓN (NA / NO) | OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
2.7.1 | Los establecimientos a que hace referencia el artículo 2° de la presente resolución tendrán una adecuada y suficiente iluminación natural o artificial, la cual se obtendrá por medio de ventanas, claraboyas, y lámparas convenientemente distribuidas. | [6 empty] | 2
2.7.2 | La iluminación debe ser de la calidad e intensidad adecuada para la ejecución higiénica y efectiva de todas las actividades. | [6 empty] | 2
2.7.3 | Las lámparas, accesorios y otros medios de iluminación del establecimiento deben ser del tipo de seguridad y estar protegidos para evitar la contaminación en caso de ruptura y, en general, contar con una iluminación uniforme que no altere los colores naturales. | [6 empty] | 2
| PUNTAJE MAXIMO | [5 empty] | 6 | PUNTAJE OBTENIDO | 6
3 | CONDICIONES DE INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO
LOS EQUIPOS Y UTENSILIOS REQUERIRAN DE LAS SIGUIENTES CONDICIONES DE INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO: | [7 empty] | CALIFICACIÓN (NA / NO) | OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
3.1.1 | Los equipos deben estar instalados y ubicados según la secuencia lógica del proceso tecnológico, desde la recepción de las materias primas y demás ingredientes, hasta el envasado y embalaje del producto terminado. | [6 empty] | 2
3.1.2 | La distancia entre los equipos y las paredes perimetrales, columnas u otros elementos de la edificación, debe ser tal que les permita funcionar adecuadamente y facilite el acceso para la inspección, mantenimiento, limpieza y desinfección. | [6 empty] | 1
3.1.3 | Los equipos que se utilicen en operaciones críticas para lograr la inocuidad del alimento, deben estar dotados de los instrumentos y accesorios requeridos para la medición y registro de las variables del proceso. Así mismo, deben poseer dispositivos para permitir la toma de muestras del alimento y materias primas. | [6 empty] | 0
3.1.4 | Las tuberías elevadas no deben instalarse directamente por encima de las líneas de elaboración, salvo en los casos tecnológicamente justificados y en donde no exista peligro de contaminación del alimento. | [6 empty] | 2
3.1.5 | Los equipos utilizados en la fabricación de alimentos podrán ser lubricados con sustancias permitidas y empleadas racionalmente, de tal forma que se evite la contaminación del producto. | [6 empty] | 1
| PUNTAJE MAXIMO | [5 empty] | 10 | PUNTAJE OBTENIDO | 6
4 | PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS
EL PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS DEBE CUMPLIR CON LOS SIGUIENTES REQUISITOS: | [7 empty] | CALIFICACIÓN (NA / NO) | OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
4.1.1 | Contar con una certificación médica en la cual conste la aptitud o no para la manipulación de alimentos. La empresa debe tomar las medidas correspondientes para que al personal manipulador de alimentos se le practique un reconocimiento médico, por lo menos una vez al año. | [6 empty] | 2
4.1.2 | En todos los casos, como resultado de la valoración médica se debe expedir un certificado en el cual conste la aptitud o no para la manipulación de los productos | [6 empty] | 2
4.1.3 | La empresa debe garantizar el cumplimiento y seguimiento a los tratamientos ordenados por el médico. Una vez finalizado el tratamiento, el médico debe expedir un certificado en el cual conste la aptitud o no para la manipulación de alimentos. | [6 empty] | 2
| PUNTAJE MAXIMO | [5 empty] | 6 | PUNTAJE OBTENIDO | 6
4.2 | EDUCACION Y CAPACITACION
TODAS LAS PERSONAS QUE REALIZAN ACTIVIDADES DE MANIPULACION DE ALIMENTOS DEBEN TENER FORMACION EN EDUCACION SANITARIA, PRINCIPIOS BASICOS EN BPM Y PRACTICAS HIGIENICAS EN MANIPULACION DE ALIMENTOS, PARA EVITAR LA CONTAMINACION O DETERIORO DE LOS MISMOS. | [7 empty] | CALIFICACIÓN (NA / NO) | OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
4.2.1 | Las empresas deben tener un plan de capacitación continuo y permanente para el personal manipulador de alimentos desde el momento de su contratación y luego ser reforzado mediante charlas, cursos u otros medios efectivos de actualización. Dicho plan debe ser de por lo menos 10 horas anuales, sobre asuntos específicos de que trata la presente resolución. Esta capacitación estará bajo la responsabilidad de la empresa y podrá ser efectuada por esta, por personas naturales o jurídicas contratadas y por las autoridades sanitarias. Cuando el plan de capacitación se realice a través de personas naturales o jurídicas diferentes a la empresa, estas deben demostrar su idoneidad técnica y científica y su formación y experiencia específica en las áreas de higiene de los alimentos, Buenas Prácticas de Manufactura y sistemas preventivos de aseguramiento de la inocuidad. | [6 empty] | 2
| PUNTAJE MAXIMO | [5 empty] | 2 | PUNTAJE OBTENIDO | 2
4.3 | PLAN DE CAPACITACION | [6 empty] | CALIFICACIÓN (NA / NO) | OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
4.3.1 | El plan de capacitación debe contener, al menos, los siguientes aspectos: Metodología, duración, docentes, cronograma y temas específicos a impartir. El enfoque, contenido y alcance de la capacitación impartida debe ser acorde con la empresa, el proceso tecnológico y tipo de establecimiento de que se trate. En todo caso, la empresa debe demostrar a través del desempeño de los operarios y la condición sanitaria del establecimiento la efectividad e impacto de la capacitación impartida. | [6 empty] | 2
| PUNTAJE MAXIMO | [5 empty] | 2 | PUNTAJE OBTENIDO | 2
4.4 | PRACTICAS HIGIENICAS Y MEDIDAS DE CONTROL
TODO MANIPULADOR DE ALIMENTOS DEBE DOPTAR LAS PRACTICAS HIGIENICAS Y MEDIDAS DE PROTECCIO QUE ACONTINUACION SE ESTABLECEN : | [7 empty] | CALIFICACIÓN (NA / NO) | OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
4.4.1 | Mantener una estricta limpieza e higiene personal y aplicar buenas prácticas higiénicas en sus labores, de manera que se evite la contaminación del alimento y de las superficies de contacto con éste. | [6 empty] | 2
4.4.2 | Usar vestimenta de trabajo que cumpla los siguientes requisitos: De color claro que permita visualizar fácilmente su limpieza; con cierres o cremalleras y/o broches en lugar de botones u otros accesorios que puedan caer en el alimento; sin bolsillos ubicados por encima de la cintura; cuando se utiliza delantal, éste debe permanecer atado al cuerpo en forma segura para evitar la contaminación del alimento y accidentes de trabajo. La empresa será responsable de una dotación de vestimenta de trabajo en número suficiente para el personal manipulador, con el propósito de facilitar el cambio de indumentaria el cual será consistente con el tipo de trabajo que desarrolla. En ningún caso se podrán aceptar colores grises o aquellos que impidan evidenciar su limpieza, en la dotación de los manipuladores de alimentos. | [6 empty] | 2
4.4.3 | El manipulador de alimentos no podrá salir e ingresar al establecimiento con la vestimenta de trabajo. | [6 empty] | 1
4.4.4 | Lavarse las manos con agua y jabón desinfectante, antes de comenzar su trabajo, cada vez que salga y regrese al área asignada y después de manipular cualquier material u objeto que pudiese representar un riesgo de contaminación para el alimento. Será obligatorio realizar la desinfección de las manos cuando los riesgos asociados con la etapa del proceso asf lo justifiquen. | [6 empty] | 2
4.4.5 | Mantener el cabello recogido y cubierto totalmente mediante malla, gorro u otro medio efectivo y en caso de llevar barba, bigote o patillas se debe usar cubiertas para estas. No se permite el uso de maquillaje. | [6 empty] | 2
4.4.6 | Mantener las uñas cortas, limpias y sin esmalte. | [6 empty] | 2
4.4.7 | Los visitantes a los establecimientos o plantas deben cumplir estrictamente todas las prácticas de higiene establecidas en esta resolución y portar la vestimenta y dotación adecuada, la cual debe ser suministrada por la empresa.. | [6 empty] | 1
| PUNTAJE MAXIMO | [5 empty] | 14 | PUNTAJE OBTENIDO | 12
ENVASES Y EMBALAJES
4.5 | Los envases y embalajes utilizados para manipular las materias primas o los productos terminados deber reunir los siguientes requisitos: | [6 empty] | CALIFICACIÓN (NA / NO) | OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
4.5.1 | Los envases y embalajes están fabricados con materiales tales que garanticen la inocuidad del alimento, de acuerdo a las resoluciones 683 de 2012 | [6 empty] | 2
4.5.2 | Los materiales de envase y empaque son inspeccionados antes de su uso, están limpios, en perfectas condiciones y no han sido utilizados previamente para otro fin. | [6 empty] | 2
4.5.3 | Los envases son almacenados en adecuadas condiciones de sanidad y limpieza, alejados de focos de contaminación y debidamente protegidos. | [6 empty] | 1
| PUNTAJE MAXIMO | [5 empty] | 6 | PUNTAJE OBTENIDO | 5
OPERACIONES DE ENVASADO Y EMPAQUE
4.6 | Las operaciones de envasado y embalado de los alimentos o materias primas deben cumplir con los siguientes requisitos: | [6 empty] | CALIFICACIÓN (NA / NO) | OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
4.6.1 | El envasado y/o empaque se realiza en condiciones que eliminan la posibilidad de contaminación del alimento y el área es exclusiva para este fin. | [6 empty] | 1
4.6.2 | Los productos se encuentran rotulados de conformidad con las normas sanitarias (aplicar el formato establecido: Anexo 1: Protocolo Evaluación de Rotulado de Alimentos). | [6 empty] | 2
4.6.3 | La planta garantiza la trazabilidad de los productos y materias primas en todas las etapas de proceso, cuenta con registros y se conservan el tiempo necesario. | [6 empty] | 2
| PUNTAJE MAXIMO | [5 empty] | 6 | PUNTAJE OBTENIDO | 5
5 | ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE LA CALIDAD
5.1 | SISTEMAS DE CONTROL
Todas las fábricas de alimentos deben contar con un sistema de control y aseguramiento de calidad, el cual debe ser esencialmente preventivo y cubrir todas las etapas de procesamiento del alimento, desde la obtención de materias primas e insumos, hasta la distribución de productos terminados, el cual debe contar como mínimo, con los siguientes aspectos: | [7 empty] | CALIFICACIÓN (NA / NO) | OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
5.1.1 | Existen manuales, catálogos, guías o instrucciones escritas sobre equipos y procedimientos requeridos para elaborar los productos. | [6 empty] | 2
5.1.2 | Se llevan fichas técnicas de las materias primas e insumos (procedencia, volumen, rotación, condiciones de conservación, etc.) y producto terminado. Se tienen criterios de aceptación, liberación y rechazo para los mismos. | [6 empty] | 2
5.1.3 | Se cuenta con planes de muestreo. | [6 empty] | 2
5.1.4 | Los procesos de producción y control de calidad están bajo responsabilidad de profesionales o técnicos idóneos, durante el tiempo requerido para el proceso. | [6 empty] | 2
5.1.5 | Existen manuales de procedimiento para servicio y mantenimiento (preventivo y correctivo) de equipos, se ejecuta conforme a lo previsto y se llevan registros. | [6 empty] | 2
5.1.6 | Se tiene programa y procedimientos escritos de calibración de equipos e instrumentos de medición, se ejecuta conforme a lo previsto y se llevan registros. | [6 empty] | 2
| PUNTAJE MAXIMO | [5 empty] | 12 | PUNTAJE OBTENIDO | 12
LABORATORIO
5.2 | Todas las fábricas de alimentos que procesen y elaboren o envasen alimentos deben tener acceso a un laboratorio de pruebas y ensayos, propio o externo. Estos laboratorios deberán cumplir con lo dispuesto en la Resolución 16078 de 1985, o la norma que la modifique, adicione o tituya. desde la obtención de materias primas e insumos, hasta la distribución de productos terminados, el cual debe contar como mínimo, con los siguientesaspectos: | [6 empty] | CALIFICACIÓN (NA / NO) | OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
5.2.1 | La planta tiene laboratorio propio (SI o NO) | [6 empty] | 0
5.2.2 | La planta tiene acceso o cuenta con los servicios de un laboratorio | [6 empty] | 2
| PUNTAJE MAXIMO | [5 empty] | 4 | PUNTAJE OBTENIDO | 2
6 | SANEAMIENTO
PLAN DE SANEAMIENTO
Toda persona natural o jurídica propietaria del establecimiento que fabrique, procese, envase, embale, almacene y expenda alimentos y sus materias primas debe implantar y desarrollar un Plan de Saneamiento con objetivos claramente definidos y con los procedimientos requeridos para disminuir los riesgos de contaminación de los alimentos. Este plan debe estar escrito y a disposición de la autoridad sanitaria competente; éste debe incluir como mínimo los procedimientos, cronogramas, registros, listas de chequeo y responsables de los siguientes programas: | [7 empty] | CALIFICACIÓN (NA / NO) | OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
6.1 | Cada establecimiento debe tener por escrito todos los procedimientos, incluyendo los agentes y sustancias utilizadas, así como las concentraciones o formas de uso, tiempos de contacto y los equipos e implementos requeridos para efectuar las operaciones y periodicidad de limpieza y desinfección. | [6 empty] | 2
6.2 | Todos los establecimientos de que trata la presente resolución deben tener documentado el proceso de abastecimiento de agua que incluye claramente: fuente de captación o suministro, tratamientos realizados, manejo, diseño y capacidad del tanque de almacenamiento, distribución; mantenimiento, limpieza y desinfección de redes y tanque de almacenamiento | [6 empty] | 2
| PUNTAJE MAXIMO | [5 empty] | 4 | PUNTAJE OBTENIDO | 4
ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCiÓN, TRANSPORTE Y COMERCIALIZACiÓN DE ALIMENTOS Y MATERIAS PRIMAS PARA ALIMENTOS
ALMACENAMIENTO DE PRODUCTO TERMINADO
6.2 | Todas las fábricas de alimentos deben contar con un sistema de control y aseguramiento de calidad, el cual debe ser esencialmente preventivo y cubrir todas las etapas de procesamiento del alimento, desde la obtención de materias primas e insumos, hasta la distribución de productos terminados, el cual debe contar como mínimo, con los siguientes aspectos: | [6 empty] | CALIFICACIÓN (NA / NO) | OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
6.2.1 | Se llevan control de entrada, salida y rotación de los productos. | [6 empty] | 2
6.2.2 | El almacenamiento del producto terminado se realiza en condiciones adecuadas (temperatura, humedad, circulación de aire) y se llevan registros. | [6 empty] | 1
6.2.3 | El almacenamiento del producto terminado se realiza en un sitio que reúne requisitos sanitarios, exclusivamente destinado para este propósito. | [6 empty] | 2
6.2.4 | El almacenamiento de los productos se realiza ordenadamente, en estibas o pilas, sobre palés apropiados, con adecuada separación de las paredes y del piso. | [6 empty] | 2
6.2.5 | Los productos devueltos a la planta por fecha de vencimiento y por defectos de fabricación se almacenan en un área identificada, correctamente ubicada y exclusiva para este fin y se llevan registros de lote, cantidad de producto, fecha de vencimiento, causa de devolución y destino final. | [6 empty] | 0
| PUNTAJE MAXIMO | [5 empty] | 10 | PUNTAJE OBTENIDO | 7
| PUNTAJE OBTENIDO TOTAL | [6 empty] | 104 | % CUMPLIMIENTO
| PUNTAJE MAXIMO TOTAL | [6 empty] | 144 | 72.2222
ELABORO: |  |  |  | REVISO: |  |  |  | APROBO: | SI

## Hoja2
LISTA DE CHEQUEO | [9 empty] | LISTA DE CHEQUEO
|  | RESOLUCION 2674/2013 DECRETO 1575/2007 | [5 empty] | VERSIÓN: 1 |  |  |  | RESOLUCION 2674/2013 DECRETO 1575/2007 | [5 empty] | VERSIÓN: 1
[8 empty] | Pág. 1 de 1 | [9 empty] | Pág. 1 de 1
[8 empty] | CALIFICACIÓN: | [9 empty] | CALIFICACIÓN:
[8 empty] | CUMPLE COMPLETAMENTE: | 2 | [8 empty] | CUMPLE COMPLETAMENTE: | 2
[8 empty] | CUMPLE PARCIALMENTE: | 1 | [8 empty] | CUMPLE PARCIALMENTE: | 1
FECHA |  | 2022-10-09 | [5 empty] | NO CUMPLE: 0 | 0 | FECHA |  | 2022-10-09 | [5 empty] | NO CUMPLE: 0 | 0
RESPONSABLE | [7 empty] | NO APLICA: NA | NA | RESPONSABLE | [7 empty] | NO APLICA: NA | NA
AUDITOR |  | Equipo investigador | [5 empty] | NO OBSERVADO: NO | NO | AUDITOR |  | Equipo investigador | [5 empty] | NO OBSERVADO: NO | NO
NOMBRE O RAZON SOCIAL |  |  | EMPRESA DE AGUA EL ROCIO S.A.S | [6 empty] | NOMBRE O RAZON SOCIAL |  |  | EMPRESA DE AGUA EL ROCIO S.A.S
NIT O NUMERO DE IDENTIFICACION |  |  |  | 9012300338 | [5 empty] | NIT O NUMERO DE IDENTIFICACION |  |  |  | 9012300338
DIRECCION |  | Calle 7 # 27-80 |  |  | CIUDAD |  | Duitama | PAIS | Colombia | DIRECCION |  | Calle 7 # 27-80 |  |  | CIUDAD |  | Duitama | PAIS | Colombia
ACTIVIDAD EMPRESA |  |  | captacion, tratamiento y distribucion de agua |  |  | ESTABLECIMIENTO NUEVO (SI O NO) |  |  | No | ACTIVIDAD EMPRESA |  |  | captacion, tratamiento y distribucion de agua |  |  | ESTABLECIMIENTO NUEVO (SI O NO) |  |  | No
[8 empty] | CALIFICACION % | [9 empty] | CALIFICACION %
1 | EDIFICACIÓN E INSTALACIONES | [8 empty] | 1 | EDIFICACIÓN E INSTALACIONES
2 | INSTALACIONES SANITARIAS | [8 empty] | 2 | INSTALACIONES SANITARIAS
3 | CONDICIONES DE INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO | [8 empty] | 3 | CONDICIONES DE INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO
4 | PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS | [8 empty] | 4 | PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS
5 | ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE LA CALIDAD | [8 empty] | 5 | ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE LA CALIDAD
6 | SANEAMIENTO | [8 empty] | 6 | SANEAMIENTO
| PUNTAJE OBTENIDO TOTAL | [7 empty] | % CUMPLIMIENTO |  | PUNTAJE OBTENIDO TOTAL | [7 empty] | % CUMPLIMIENTO
| PUNTAJE MAXIMO TOTAL | [9 empty] | PUNTAJE MAXIMO TOTAL
ELABORO: | Nicolas Pacheco |  |  | REVISO: | Nicolas Pacheco |  |  | APROBO: |  | ELABORO: | Nicolas Pacheco |  |  | REVISO: | Nicolas Pacheco |  |  | APROBO:

## fichas
FICHA DE CARACTERIZACION
Elaborar una propuesta de mejora para el proceso productivo de la empresa El Roció
Nombre del proceso | Pretratamiento del agua |  |  | Responsable | Operario
Objetivo del proceso | Remover, reducir o modificar sólidos gruesos, medios y finos, arenas y en ocasiones grasas, aceites presentes en el agua residual. |  |  | Alcance | Este proceso inicia desde la entrada de agua no tratada hasta la decantacion.
Entradas | Proveedor | Actividad |  | Salida | cliente
Agua no tratada | Acueducto de Duitama | P | Determinar la cantidad de LT3 de agua a procesar. | Agua sin solidos gruesos, sin arenas, sin grasas y aceites. | proceso 2. Filtracion del agua
|  | H | Realizar la captacion del agua del acueducto de duitama en un tanque de 2000LT3.Aplicación de hipoclorito en la fases de coagulacion y floculacion.En la parte de decantacion consiste en que las particulas que transporta el agua se separen por la gravedad haciendo que los sedimentos nocivos mas densos se queden en el fondo del tanque.
|  | V | Verificar que los sedimentos nocivos mas densos se queden en el fondo del tanque. Verificar cumplimiento del decreto y de la resolucion.
|  | A | Mejorar la calidad en el proceso del pretratamiento del agua.
Recursos | Tanque 2000 LT3 ,Tuveria PVC, hipoclorito, tanque 500LT3 |  | Requisitos legales | Decreto 1575 del 2007
Indicador | (Lt3 de agua pretratada conforme/Lt3 de agua pretratada proyectada)*100
Elaboro |  |  | Nicolas Pacheco Gomez
FICHA DE CARACTERIZACION
Elaborar una propuesta de mejora para el proceso productivo de la empresa El Roció
Nombre del proceso | Filtracion del Agua |  |  | Responsable | Operario
Objetivo del proceso | Eliminar todas aquellas partículas en el agua por la separación de partículas sólidas de un líquido utilizando un instrumento llamado filtro. |  |  | Alcance | Este proceso inicia desde la decantacion hasta la filtracion del agua.
Entradas | Proveedor |  | Actividad | Salida | cliente
agua sin solidos gruesos, sin arenas, sin grasas y aceites. | proceso 1. Pretratamiento del agua | P | Determinar la cantidad de agua a filtrar en el tanque de 500LT3 | Agua tratada por medio de filtros de arena, carbon y resina. | proceso 3. Desinfeccion del agua
|  | H | las particulas pasan por serie de filtros entre los cuales estan: filtro de arena silica, filtro de carbon y filtro suavizante o resina; asi pasando por una tuberia, llegando al tanque #3 de 10.000 Lt3 donde el agua ya llega purificada.
|  | V | Comprobar que los filtros esten en optimas condiciones de uso.
|  | A | Mejorar la calidad en el proceso de filtracion de agua
Recursos | Filtro de arena, Filtro de carbon, Filtro de resina, Tuveria PVC, Tanque 1000 LT3 |  | Requisitos legales | Decreto 1575 del 2007
Indicador | (Lt3 de agua filtrada/Lt3 de agua filtrada proyectada)*100
Elaboro |  |  | Nicolas Pacheco Gomez
FICHA DE CARACTERIZACION
Elaborar una propuesta de mejora para el proceso productivo de la empresa El Roció
Nombre del proceso | Desinfeccion del Agua |  |  | Responsable | Operario
Objetivo del proceso | La destrucción o reducción en mayor o menor medida de los microorganismos patógenos. |  |  | Alcance | Este proceso inicia desde la filtracion hasta la desinfeccion del agua.
Entradas | Proveedor |  | Actividad | Salida | cliente
Agua tratada por medio de filtros de arena, carbon y resina. | proceso 2. filtracion del agua | P | Establecer la cantidad de agua en el tanque 3 | Agua sin microorganismos patogenos. | Proceso 4. Analisis de potabilizacion del Agua
|  | H | En el proceso de desinfeccion despues de estar el agua reposada en el tanque #3, pasa por una tuberia aun segundo proceso de filtracion para asi evitar que alguna sustancia, virus o bacteria queden presentes en el agua y que lleguen a causar enfermedades al ser consumida.
|  | V | Verificar que el agua no contenga patogenos y que el ozono o lampara fluorita este en optimas condiciones.
|  | A | Mejorar la calidad en el proceso de desinfeccion del agua
Recursos | Filtro o lampara fluorita, Tuveria PVC |  | Requisitos legales | Decreto 1575 del 2007
Indicador | (Lt3 de agua desinfectada/Lt3 de agua desinfectada proyectada)*100
Elaboro |  |  | Nicolas Pacheco Gomez
FICHA DE CARACTERIZACION
Elaborar una propuesta de mejora para el proceso productivo de la empresa El Roció
Nombre del proceso | Analisis de potabilizacion del Agua |  |  | Responsable | Operario
Objetivo del proceso | Es un proceso químico en el que se extrae una buena muestra del líquido para investigar la presencia de una sustancia en particular o determinar la existencia de cierto tipo de microorganismos que suelen encontrarse, para asi poder dar final al proceso y entrega del producto. |  |  | Alcance | Este proceso inicia desde la desinfeccion hasta el analisisy entrega final del producto.
Entradas | Proveedor | Actividad |  | Salida | cliente
Agua sin microorganismos patogenos. | Poceso 3. desinfeccion del agua | P | Determinar el agua a envasar | agua potable para el consumo humano. | Entrega final del producto al consumidor
|  | H | El analisis es el ultimo proceso de la elaboracion de agua potable, en donde despues de pasar por la fase de desinfeccion, pasando por el ultimo azono o lampara fluorita en donde el agua se termina de purificar, asi pasando al area de envasado y entrega del producto terminado.
|  | V | Verificar que las bolsas y botellones esten en potimas condiciones para el envasado.
|  | A | Mejorar la calidad en el proceso de potabilizacion del agua.
Recursos | bolsas 6,2 LT3, botellon de 20 LT3, operario, maquina selladora. |  | Requisitos legales | Decreto 1575 del 2007
Indicador | (Lt3 de agua envasada/Lt3 de agua envasada proyectada)*100
Elaboro |  |  | Nicolas Pacheco Gomez